แบบสอบถามการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อโรงพยาบาล 					จังหวัด

- ขนาดเตียง				     เตียง

- ประเภทโรงพยาบาล  	 โรงพยาบาลสังกัด สป.

รพศ.      รพท.      รพช.

โรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

- ผู้ประสานงาน						ตำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์ผู้ประสาน 				E-mail :

ส่วนที่ ๒ ด้านบุคลากร

1.  จำนวนผู้รับผิดชอบด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ     		คน

1.๑ 	ชื่อ-สกุล  	 	 	 	 	วุฒิการศึกษา

ตำแหน่ง 						ฝ่าย/กลุ่มงาน

รับผิดชอบงาน

๑.๒ 	ชื่อ-สกุล 						วุฒิการศึกษา

ตำแหน่ง						ฝ่าย/กลุ่มงาน

รับผิดชอบงาน

2. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ซึ่งมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบดูแลระบบการเก็บ ขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

 ไม่มี 		 มี

3.  ผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อได้รับการอบรมหลักสูตรการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

 ไม่มี 		 มี

ส่วนที่ ๓ การคัดแยกมูลฝอย

4. 	มีการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดหรือไม่

 ไม่มี 		 มี 	แบ่งเป็น             ประเภทได้แก่	 มูลฝอยทั่วไป	   มูลฝอยอันตราย

 มูลฝอยติดเชื้อ    มูลฝอยรีไซเคิล

 อื่นๆ ระบุ ......................................

5. การคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ

  มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อ ระหว่างวัสดุมีคม และวัสดุไม่มีคม

  ไม่มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อ ระหว่างวัสดุมีคม และวัสดุไม่มีคม

6. การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ

6.1	ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ

  มีเครื่องหมายและคำเตือนที่บ่งบอกให้ทราบว่าเป็นภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ

  ไม่มีเครื่องหมายและคำเตือนที่บ่งบอกให้ทราบว่าเป็นภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ

6.2	การแยกวัสดุประเภทมีคม

  มีภาชนะที่มีลักษณะเป็นกล่องหรือถัง ทนทานต่อการทะลุและการกัดกร่อน มีฝาปิดมิดชิด และป้องกันการรั่วไหลของของเหลว

  ใส่รวมกับมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุไม่มีคม

ส่วนที่ ๔ การเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ

๗.	การแต่งกายของพนักงานเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ

  ไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันตัว

  สวมชุดทำงานและอุปกรณ์ป้องกันตัวเป็นบางชิ้น ระบุ .......................................................................

  สวมชุดทำงานและอุปกรณ์ป้องกันตัวประกอบด้วย ถุงมือยางหนา ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปากปิดจมูก และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง เป็นครั้งคราว

  สวมชุดทำงานและอุปกรณ์ป้องกันตัว ประกอบด้วย ถุงมือยางหนา ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปากปิดจมูก และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง เป็นประจำ

๘.  การเคลื่อนย้ายฝอยติดเชื้อ (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)

ใช้รถเข็นขนรวมมูลฝอยทุกประเภท

ใช้รถเข็นขนเฉพาะตามประเภทมูลฝอย

มีการกำหนดเวลาและเส้นทางการเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อที่แน่นอน

ใช้พนักงานเก็บหิ้วถุงมูลฝอยไปไว้ที่บริเวณที่พักมูลฝอย

นำถุงที่บรรจุมูลฝอยปิดมิดชิดวางบนรถเข็น

มีการชั่งน้ำหนักและบันทึกน้ำหนักมูลฝอยติดเชื้อจากหน่วยงานต่างๆ

มีป้ายชื่อและใบนำส่งกำกับจากแหล่งกำเนิดมูลฝอยไปยังสถานที่พักรอการกำจัด

มีมาตรการชัดเจนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ กรณีเกิดการตกหล่น/ถุงแตกระหว่างการขนย้าย

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินระหว่างการขนย้ายมูลฝอยมีหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือ

อื่นๆ ระบุ

ส่วนที่ 5 ลักษณะของรถเข็นที่ใช้เคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ

9.  การทำความสะอาดรถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

  ทุกวัน	 สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง	 สัปดาห์ละครั้ง

10.	ลักษณะของรถเข็นมูลฝอยติดเชื้อ (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)

ทำจากวัสดุที่ทำความสะอาดได้ง่าย

มีฝาปิดมิดชิด ป้องกันแมลงและสัตว์นำโรค

มีอุปกรณ์ประจำรถเข็นในการเก็บมูลฝอยติดเชื้อกรณีที่มีการตกหล่น

มีข้อความสีแดงที่รถว่า “รถเข็นมูลฝอยติดเชื้อ” ห้ามนำไปใช้ในกิจการอื่น

ส่วนที่ 6 สถานที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ

1๑.  สถานที่พักรวมมูลฝอยในโรงพยาบาล

ไม่มีมีสถานที่พัก

มีสถานที่พักมูลฝอย ไม่แยกประเภท

มีสถานที่พักแยกตามประเภทมูลฝอย มีขนาดเพียงพอกับปริมาณมูลฝอย

มีสถานที่พักแยกตามประเภทมูลฝอย มีขนาดไม่เพียงพอกับปริมาณมูลฝอย

1๒.  สถานที่พักมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล  (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)

มีรั้วรอบขอบชิดป้องกันสุนัข/หนู เข้าไปรื้อค้นได้	  ปิดมิดชิดป้องกันแมลงวันได้

ที่พักมูลฝอยติดเชื้อมีจำนวนเพียงพอกับปริมาณมูลฝอย ๓-๗ วัน  และแต่ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิ

ที่พักมูลฝอยติดเชื้อมีจำนวนเพียงพอกับปริมาณมูลฝอย ๓-๗ วัน  และมีการควบคุมอุณหภูมิ

อื่นๆ  ระบุ

1๓.  สภาพที่พักมูลฝอยติดเชื้อ

สภาพดี ถูกสุขลักษณะ 	  	   ชำรุดไม่ถูกสุขลักษณะ ต้องปรับปรุง  ระบุ

ชำรุดใช้งานไม่ได้แล้ว	 	   อื่นๆ  ระบุ

ส่วนที่ 7 การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

14.  ปริมาณมูลฝอยในโรงพยาบาล

มูลฝอยติดเชื้อ    	ปีงบประมาณ ๒๕๕8			กก./วัน

ปีงบประมาณ ๒๕๕9			กก./วัน

มูลฝอยอันตราย  	ปีงบประมาณ ๒๕๕8			กก./วัน

ปีงบประมาณ ๒๕๕9			กก./วัน

มูลฝอยรีไซเคิล   	ปีงบประมาณ ๒๕๕8			กก./วัน

ปีงบประมาณ ๒๕๕9			กก./วัน

๑๕.  ค่าใช้จ่ายในการกำจัดมูลฝอย

มูลฝอยติดเชื้อ    	ปีงบประมาณ ๒๕๕8			บาท/ปี

ปีงบประมาณ ๒๕๕9			บาท/ปี

มูลฝอยอันตราย  	ปีงบประมาณ ๒๕๕8			บาท/ปี

ปีงบประมาณ ๒๕๕9			บาท/ปี

๑๖. วิธีการกำจัดมูลฝอย

๑๖.1 มูลฝอยทั่วไป     กำจัดเอง	 จ้างเอกชน	 จ้างท้องถิ่น

ระบุวิธีการกำจัด .................................................ความถี่ในการกำจัด............................สัปดาห์

กรณีจ้าง ระบุบริษัทที่รับเก็บขน..................................................

ระบุบริษัทที่รับกำจัด................................................ กำจัดที่ ..............................................

๑๖.2 มูลฝอยอันตราย   กำจัดเอง	 ส่งโรงพยาบาลอื่น 	 จ้างเอกชน	 จ้างท้องถิ่น

ระบุวิธีการกำจัด .................................................ความถี่ในการกำจัด............................สัปดาห์

กรณีจ้าง ระบุบริษัทที่รับเก็บขน..................................................

ระบุบริษัทที่รับกำจัด................................................ กำจัดที่ ..............................................

๑๖.3 มูลฝอยติดเชื้อ     กำจัดเอง 	 ส่งโรงพยาบาลอื่น	 จ้างเอกชน	 จ้างท้องถิ่น

ระบุวิธีการกำจัด .................................................ความถี่ในการกำจัด............................สัปดาห์

กรณีจ้าง ระบุหน่วยงาน / บริษัทที่รับเก็บขน..................................................

ระบุบริษัทที่รับกำจัด................................................ กำจัดที่ ..............................................

กรณีที่หน่วยงานของท่านกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยเตาเผามูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล

๑๖.3.1 สภาพเตาเผามูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล

สภาพดี  ยังใช้งานอยู่ปกติ 	  	  ชำรุดแต่ยังพอใช้งานได้

สภาพดีไม่ได้ใช้งาน เนื่องจาก

ชำรุดรอการซ่อมแซม  จึงต้องนำมูลฝอยไปกำจัดด้วยวิธี

ชำรุดใช้งานไม่ได้แล้ว  จึงต้องนำมูลฝอยไปกำจัดด้วยวิธี

๑๖.3.2 ในการใช้เตาเผามูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลมีการตรวจวัดมาตรฐานคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกมาจากการเผาหรือไม่

ไม่มี

มี    ผลการตรวจ   (   )  ไม่ผ่านเกณฑ์ 	(   )  ผ่านเกณฑ์  (แนบหลักฐานการตรวจวัดล่าสุด)

๑๖.3.3 กรณีที่หน่วยงานของท่านกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยเครื่องทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ(Autoclave)

 ซื้อ	 	 เช่า		 เช่าซื้อ

Auto clave แบบ/รุ่น 			ขนาด		ลิตร อายุการใช้งาน                 ปี

หลังฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแล้วส่งกำจัดเป็นมูลฝอยทั่วไปที่ไหน

๑๖.3.4  สภาพเครื่องทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ(Autoclave) สำหรับขยะติดเชื้อในโรงพยาบาล

สภาพดี  ยังใช้งานอยู่ปกติ 	  	  ชำรุดแต่ยังพอใช้งานได้

สภาพดีไม่ได้ใช้งาน เนื่องจาก

ชำรุดรอการซ่อมแซม  จึงต้องนำมูลฝอยไปกำจัดด้วยวิธี

ชำรุดใช้งานไม่ได้แล้ว  จึงต้องนำมูลฝอยไปกำจัดด้วยวิธี

๑๖.3.5  การตรวจสอบเชื้อหลังกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยเครื่องทำลายเชื้อด้วยไอน้ำก่อนส่งกำจัดเป็นมูลฝอยทั่วไป

ไม่มี

มี     		(   )  ทุกครั้ง     	(   )  บางครั้ง

ผลการตรวจ   	(   )  ไม่พบเชื้อ  	(   )  พบเชื้อ

ส่วนที่ ๘  ระบบควบคุมกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ

๑๗.  มีการใช้ระบบควบคุมกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ

ไม่ใช้

ใช้       	 ใช้ระบบเอกสาร     ใช้ระบบออนไลน์

ส่วนที่ ๙  ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

๑.  ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล

..................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

๒.  ความต้องการการสนับสนุนจากส่วนกลาง

..................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

๓.  ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

ผู้ประสานงาน : คุณชุตินาถ  ทัศจันทร์ ,คุณณัชชา  เปรมประยูร: ๐๒ ๕๙๐ ๑๖35